矩阵控制线做法：

- 利国矩阵（9针---- 9针）：

LIGUO（9孔）        GQY（9孔）

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

  - 6

(注：一般情况下，只要连接2、3、5三根线就可以了)。

- 美科矩阵（25针---- 9针）：

MEIKO（25孔）      GQY（9孔）

  - 2

  - 3

  - 8

  - 7

- 5

3、美科矩阵（9针---- 9针）：

2                          2

3                          3

5                          5

4、屏幕控制线做法（9针---- 9针）：

控制电脑（9孔）       投影机（针9针）

2                         2

3                         3

4                         4

5                         5

6                         6

5、RGB线（15针）做法：

- 红

- 绿

- 蓝

- 空

- 空

- 红地

- 绿地

- 蓝地

- 空

- 空

- 空

- 空

- H

- V

- 空

外壳      H、V接地

6、AD视频矩阵（9针---- 9针）：

GQY （RS232）    AD视频矩阵（RJ45）

- 4

- 5

5                       7